海口市美兰区

危险化学品生产安全事故

应急预案

海口市美兰区人民政府

二○二三年二月

目  录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 工作原则	1

1.3 编制依据	2

1.4 适用范围	3

2 组织体系及职责	5

2.1区危险化学品事故应急救援指挥部及职责	5

2.1.1领导机构	5

2.1.2区应急救援指挥部主要职责	7

2.1.3应急救援工作组职责及部门组成	8

2.2成员单位职责	10

2.3事发地镇人民政府（街道办事处）职责	13

2.4事故应急救援队伍职责	14

2.5应急救援专家	14

3 预防与预警	15

3.1信息报告	15

3.2预警信息发布	15

3.2.1预警级别	15

3.2.2预警内容	17

3.3预警信息处置	17

3.4事故报告	17

3.4.1报告时限	17

3.4.2报告内容	18

4 应急响应	19

4.1 分级响应	19

4.2 应急响应程序	21

4.2.1 事故信息报告、核实、跟踪	21

4.2.2 现场指挥协调	21

4.2.3 扩大应急	21

4.3 现场处置措施	22

4.3.1 先期处置	22

4.3.2 赶赴现场	22

4.3.3 实施应急处置	22

4.3.4 应急人员的安全防护	23

4.3.5 群众的安全防护	24

4.4 信息发布	24

4.5 应急结束	24

4.6 后期处置	25

4.7 调查评估	25

5 应急保障措施	27

5.1 指挥系统保障	27

5.2 救援物资保障	27

5.3 救援装备保障	28

5.4 应急队伍保障	28

5.5 通信与信息保障	30

5.6 资金保障	30

5.7 技术保障	30

6 预案管理	32

6.1 演练	32

6.2 预案修订	32

6.3 预案实施	32

7 附件	33

7.1相关应急机构和人员联系方式	33

7.2事故应急处置措施	34

7.2.1 危险化学品事故现场区域划分	38

7.2.2常见危险化学品事故处置措施	39

7.3 应急救援装备和队伍	45

7.4 危险性分析	48

7.5 危险化学品相关企业清单	49

7.6 主要危险化学品理化特性表	82

7.7 海口市美兰区危险化学品事故专家组	94

1 总则

1.1 编制目的

为规范海口市美兰区危险化学品事故的应急管理、应急响应和应急处置工作，建立健全预防、预警和应急机制，提高区政府应对危险化学品事故的应急处理能力，维护人民群众的生命财产安全和社会稳定，结合海口市美兰区实际，制定本预案。

1.2 工作原则

（1）以人为本，依法规范。救人高于一切，把保障人民群众的生命安全和身体健康作为应急救援工作的出发点和落脚点，依照法律法规，规范制（修）订和实施应急预案。

（2）统一领导，分级负责。在海口市美兰区人民政府的统一领导下，区政府有关部门和街道、居委会、村委会等基层组织、企事业单位，各负其责、各尽所能、层层响应，逐级落实应急预案。

（3）条块结合，以块为主。海口市美兰区人民政府与街道、居委会、村委会密切配合，以属地为主，实行属地领导负责制。充分发挥企业、单位的自救作用。一切单位和个人应当服从所在地人民政府对突发公共事件预防、应急准备、应急处置和事后恢复与重建工作的统一领导和协调。

（4）整合资源，信息共享。美兰区各类应急救援人员、物资、设备进行整合，充分发挥其作用。利用各种通信手段，及时、准确地传输应急事故信息，保证统一指挥和调度。

（5）平战结合，专兼结合。经常性地做好应对各种生产事故的准备工作，把事前预防和事后应急有机结合。既要发挥专业应急救援队伍的作用，又要发挥经过专门培训的兼职应急救援队伍的作用。

（6）依靠科技，增强能力。依靠先进的预测、预警、预防和应急处置技术，提高预警预防水平；依靠先进的救援装备和技术，增强应急救援能力；依靠专家力量，提高科学决策水平。

（7）动员群众，公众参与。面向全社会开展宣传教育，充分依靠广大市民，调动社会各方面的积极性，把社会和公众的参与同政府管理有效结合，增强人民群众的防灾、减灾意识，建立全民参与的各类生产事故的应急救援机制。

1.3 编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第70号颁布，主席令[2014]第13号修正）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]第69号）；

3、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第6号颁布、国家主席令[2019]第29号修订）

4、《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101号）；

5、《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）；

6、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号颁布，第591号、第645号修正）；

7、《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部第2号令修正）；

8、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

9、《安全监管部门应急预案框架指南》（安监总厅应急[2011]222号）；

10、《海南省经济特区安全生产条例》（海南省第五届人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2016年11月30日通过，自2017年2月1日起施行）；

11、《海南自由贸易港消防条例》（由海南省第六届人大常务委员会第二十一次会议于2020年7月31日通过并公布，自2020年11月1日起施行）；

12、《海南省生产安全事故灾难应急预案》（琼府办[2016]84号）；

13、《海南省制定和修改突发公共事件专项应急预案和部门应急预案框架指南》；

14、《海口市美兰区生产安全事故应急预案》；

15、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

16、其他法律、法规和规范。

1.4 适用范围

本预案主要用于指导预防和处置发生在海口市美兰区内、应由海口市美兰区政府处置及配合的各类危险化学品事故。

海口市美兰区危险化学品事故主要是危险化学品生产、经营、使用、运输和储存过程中发生的事故，主要事故类型为危险化学品火灾、爆炸、中毒和泄漏等。

主要包括加油加气站（30家）、油库（1家）、气体生产企业（1家）、涉氨企业（8家）、危险化学品运输企业等企业的危险化学品事故。

2 组织体系及职责

## 2.1区危险化学品事故应急救援指挥部及职责

### 2.1.1领导机构

美兰区危险化学品事故应急救援体系在美兰区委区政府领导下构成，设立由区安委会成员构成的海口市美兰区突发事件应急指挥部（以下简称应急救援指挥部），应急救援指挥部办公地点设在区安全生产委员会办公室，根据应急处置工作的需要设立现场指挥部及各应急小组。

图2 美兰区应急组织机构图

应急救援指挥部是发生危险化学品生产安全事故的领导机构，总指挥由区长担任，副总指挥由分管副区长、美兰区应急管理局、美兰区人民武装部、海口市公安局美兰分局担任。

区安委会有关成员单位及其它相关单位负责人为指挥部成员。应急救援指挥部还包括：事故发生地区、镇政府及应急救援队伍、应急救援专家等。

区安委会有关成员单位如下:

美兰区应急管理局

美兰区人民武装部

海口市公安局美兰分局

海口市美兰区发展和改革委员会

美兰区科学技术工业信息化局

美兰区财政局

海口市公安局美兰分局

海口市美兰区交警大队

美兰区住房和城乡建设局

美兰区卫生健康委员会

美兰区人力资源和社会保障局

海口市生态环境局美兰分局

美兰区自然资源和规划局

美兰区教育局

美兰区旅游和文化体育局

美兰区农业农村局

海口市市场监督管理局美兰分局

美兰区消防救援大队

美兰区委宣传部

海口市综合行政执法局美兰分局

区危险化学品生产安全事故协调机构设在区应急管理局，机构负责人由区应急管理局局长兼任。

应急救援指挥部根据应急处置工作的需要可成立相关的应急救援工作组，包括抢险救援组、通信保障组、医疗防疫组、警戒疏散组、后勤保障组、善后处置组、信息发布组、专家组、环境监测组等。

### 2.1.2区应急救援指挥部主要职责

（1）领导、组织、协调事故应急救援工作；

（2）负责全区危险化学品事故的防范和处置指挥工作；

（3）负责对外发布事故重要信息的审定，协调区委宣传部做好危险化学品事故应急救援信息发布工作；

（4）审议批准区应急救援指挥部办公室提交的应急处理、处置工作报告；

（5）发生一般危险化学品事故时，请示总指挥，启动应急响应并组织、协调指挥部各成员单位做好应急救援相关工作；协调与公共卫生和社会安全突发事件应急救援机构以及有关部门单位之间的联系；

（6）根据区人民政府的授权或委托，依法对危险化学品事故进行调查，及时确定事故性质、原因和责任，提出整改措施。属于责任事故的，对责任主体提出处理意见；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.1.3应急救援工作组职责及部门组成

（1）抢险救援组由美兰区消防救援大队牵头，成员包括海口市公安局美兰分局、美兰区应急管理局、海口市美兰区交警大队、美兰区住房和城乡建设局等部门。处置力量包括消防救援队伍、生产安全事故专业应急救援队伍、企业义务消防队，并安排专家参加。

主要职责是负责控制事故危害，组织抢险救援力量，开展现场处置工作。

（2）医疗防疫组由美兰区卫生健康委员会牵头，成员包括区疾控等部门。按照职责负责医疗救护、卫生防疫工作。

（3）警戒疏散组由海口市公安局美兰分局牵头，成员包括海口市市综合行政执法局美兰分局、事发地区派出所，园区管委会和事发单位等部门，负责协调实施现场警戒，人员疏散、维护治安秩序，保护事故现场；协调事发地交通管制等工作。

（4）后勤保障组由海口市美兰区发展和改革委员会牵头，成员包括美兰区财政局、供电公司等相关部门。负责应急处置所需物资、装备、资金、交通工具、电力的供应。

（5）善后处置组由美兰区应急管理局牵头，成员包括海口市公安局美兰分局、美兰区财政局等部门组成，负责受灾群众的安置以及应急救援人员和疏散安置人员的生活保障，做好事故善后处理工作。

（6）信息发布组由中共海口市美兰区委宣传部牵头，成员由救援指挥部抽调专门人员组成。主要负责事故信息综合整理等工作；在宣传部门指导下，制订新闻报道方案，发布事故灾难进展和处置情况信息等。

（7）专家组由应急救援指挥部牵头组织，成员由安全技术和应急专家组成。负责事故现场检测、鉴定与评估，综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制定现场抢救方案和事故调查提供依据。

（8）通信保障组由美兰区科学技术工业信息化局牵头，成员海口市美兰区发展和改革委员会、中国移动、联动、电信等公司单位人员组成。负责通讯联络畅通。

（9）环境监测组由海口市生态环境局美兰分局牵头，由美兰区卫生健康委员会、区自然资源和规划局人员组成。负责事故现场的应点监测，组织协调生产安全事故中环境污染、放射性物质辐射污染的应急处置。

应急救援指挥部可根据应急处置需要，增设其他工作组。

应急救援指挥部全权负责事故现场应急救援处置方案的制定和组织实施，指挥参与应急救援的队伍和人员开展应急救援行动，及时向上级指挥部报告事故发展态势及救援情况，提出需要上级指挥部协调解决的有关事项。

## 2.2成员单位职责

成员单位包括区委、区政府相关部门、各区、镇等。在救援指挥部的统一领导下参与危险化学品生产安全事故应急救援工作，其职责分工如下：

1）区委宣传部：负责牵头组建新闻宣传组，提出新闻发布、报道工作的意见，负责指导协调事故信息发布和舆论引导、舆情监测等工作。

2）区应急管理局：负责指导、协调危险化学品事故应急救援整体工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、 区政府指定的负责同志完成应急处置工作。负责组织事故发生单位生产安全事故的调查。

3）区公安局：负责事故现场勘察，指导事故现场警戒、人员疏散、维护稳定和涉案人员监控等工作。

4）区消防救援支队：负责危险化学品生产安全事故的现场抢救，参与生产安全事故抢险和应急救援工作。

5）区财政局：按照现行财政体制，落实生产安全事故应急救援物资工作经费。

6）区卫生健康委员会：负责组织协调应急医疗救援和卫生防疫工作。

7）区科学技术工业信息化局：参与工业行业生产安全事故的应急救援和调查处理工作。

8）区发展和改革委员会：负责会同有关部门（单位）安排突发事件应对工作的重大建设项目；会同有关部门（单位）做好应急物资储备、调拨和供应的组织、协调工作；制定恢复重建经济政策，制定区场监控、价格紧急措施和非常措施等。

9）区自然资源和规划局：在环境部门及相关部门完成安全事故应急救援处置和消除环境污染影响之后，负责完成国土空间生态修复工作，恢复空间原有使用状态或能力。

10）区农业农村局：负责会同其他部门做好本系统内发生的危险化品生产安全事故，参与农药中毒事件的应急管理工作。

11）区教育局：负责会同其他部门做好教育系统危险化学品生产安全事故应急管理工作；负责学生应急常识的教育、普及工作；负责组织恢复灾后教学秩序。

12）区住房和城乡建设局：负责处置燃气热力建设生产安全事故应急管理工作。

13）区生态环境局：负责组织、协调生产安全事故中环境污染、放射性物质辐射污染的应急处置工作；负责事故现场的应急监测等工作。

14）区水务局：负责危险化学品生产安全事故处置过程中生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障工作。协调污水处理及再生水利用等工作。

15）区市场监督管理局：配合危险化学品生产安全事故发生后市场秩

序监管和流通商品质量监管。配合区安全生产行业部门组织、协调做好危险化学品生产安全事故涉及的药品、食品和医疗器械的紧急生产、储备、采购、调度工作。负责协调危险化学品生产安全事故相关设备、设施的检验、检测和组织鉴定工作；负责应急 物资和产品质量监督。

16）区旅游和文化广电体育局：协调做好危险化学品生产安全事故新闻报道工作。

17）区人力资源和社会保障局：负责贯彻落实危险化学品生产安全事故中受伤害的人员医疗保障筹资和待遇政策。

18）园区管委会：积极参与本园区内危化品生产安全事故现场应急救援工作。负责现场处置、救援、善后、保障工作，及时向区人民政府报告事态发展及应急救援情况。

19）中国电信海口分公司、中国移动海口分公司、中国联通海口分公司：负责协调事故应急保障，保证事故信息和应急救援命令传递及时、准确，紧急情况下，及时采取应急措施，确保应急救援指挥联络畅通。

20）其他成员单位

根据各自职责，在美兰区政府的统一领导下，配合做好生产安全事故应对工作。需要其他部门支持和配合时，区应急管理局负责协调。

区危险化学品生产安全事故应急救援指挥部各成员单位按照职责制订、管理并实施相关应急工作方案。各成员单位与指挥部办公室建立应急联系工作机制，保证信息通畅，做到应急信息和资源共享。其他有关部门和单位根据生产安全事故灾难应对工作的需要，在区应急管理局的组织、协调下，做好共同应对生产安全事故灾难及衍生灾害的各项保障工作。

危险化学品生产安全事故发生后，事发地工业园区、镇政府、街道办按照规定及时向应急救援指挥部、美兰区应急管理局及区各行业主管部门报告生产安全事故灾难情况，并在第一时间成立现场救援指挥部，有效采取应急处置措施，开展救援工作，为应急救援指挥部组织应急救援提供有利的前期保障。

21）生产经营单位：生产经营单位是安全生产应急管理的责任主体，应按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规要求，落实主体责任，采取预防和预警措施，健全应急机制，编写应急预案，与区政府制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练，配备应急物资，落实企业安全生产应急管理九条规定，做好事故应对工作。

指挥部也可根据应急救援需要临时协调其他区安委会成员单位参与事故救援和相关保障工作。

## 2.3事发地镇人民政府（街道办事处）职责

事发地镇人民政府（街道办事处）及时向区政府和区危险化学品事故应急救援指挥部报告事故情况；第一时间采取应急处置措施，开展先期事故抢险救援；按照应急救援职责分工，抓好应急救援各项工作落实。

## 2.4事故应急救援队伍职责

全区安全生产应急救援力量在区危险化学品事故应急救援指挥部的统一领导下开展工作，事故发生后，按照区危险化学品事故应急救援指挥部的指令，立即组织救援人员和应急装备前往事故现场执行应急救援任务。我区在危险化学品事故应急处置中承担抢险救灾具体工作的队伍主要有：

（1）专业救援队伍。由美兰区消防救援大队、生产经营单位应急救援队组成。主要负责危险化学品事故的专业应急工作。

（2）民兵预备役救援队伍。后备队伍的调动由区应急救援指挥部请示上级应急领导机构批准后，按照上级应急机构、区应急救援指挥部的指示开展工作。

（3）民间救援队伍。主要从事故发生地的机关、企事业单位、各镇、街道办、农村村民小组、公益团体等社会力量中动员具有一定救援知识和技能的志愿者队伍组成。主要参与应急工作的后勤保障、疏散安置、宣传动员等工作。

## 2.5应急救援专家

危险化学品应急救援专家由美兰区应急管理局从省、市级安全生产专家库中抽调，相关专家接到指令后应尽快赶赴指定地点或通过电话联络等手段，为应急救援工作提供技术支持，为事故救援处置提供决策建议，必要时可参与现场技术鉴定工作。

3 预防与预警

## 3.1信息报告

有下列情形之一，相关各镇人民政府（街道办事处）、行业部门和生产经营单位必须及时向应急救援指挥部办公室报告情况。

（1）地震、雷电、强降雨、山体滑坡、泥石流等自然灾害危及安全生产、可能引发次生生产安全事故；

（2）重大危险源监控存在严重隐患，可能引发生产安全事故；

（3）发生可能导致生产安全事故的其他险情。

## 3.2预警信息发布

应急救援指挥部办公室接到事故险情报告后，及时将有关情况上报区政府，并按照美兰区危险化学品生产安全事故应急预案向相关镇人民政府和行业部门发出预警通知。

### 3.2.1预警级别

应急救援指挥部办公室接到应急、公安、卫生、气象、水务、地震、海洋、海事、各职能局、镇人民政府、街道办事处等部门发布的预警信息，或者采取监控、企业上报等方式多种渠道收集信息后，经对预警信息内容进行研判，确定有可能引发突发事件的情况。按照突发事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的社会危害程度，突发事件的预警级别由低到高分为三级，即采用黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）和红色（Ⅰ级）标示，红色为最高级。

1.黄色预警（Ⅲ级）

情况比较紧急，事件即将临近，事态预判可能会扩展；预计将要发生部门级响应（Ⅲ级）事件。

（1）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒）。

（2）500万元以下直接经济损失的事故。

（3）影响范围在本区内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（4）事发生产经营单位，或村庄社区应急队伍，或区某个职能部门，或单个专业队伍可以进行应急处置的突发事件。

2.橙色预警（Ⅱ级）

情况紧急，事件即将发生，事态预判可能会扩大；预计将要发生区级响应（Ⅱ级）事件。

（1）3人以下死亡。

（2）造成3人以上10以下重伤（包括急性工业中毒）。

（3）500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

（4）影响范围在本市内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（5）需要调配全区的应急资源才能应急处置的突发事件。

3.红色预警（Ⅰ级）

情况危急，事件会随时发生，事态预判可能蔓延；预计将要发生扩大级响应（Ⅰ级）事件。

（1）3人以上死亡。

（2）造成10人以上重伤（包括急性工业中毒）。

（3）1000万元以上直接经济损失的事故。

（4）影响范围在本市内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（5）超出区应急救援能力的突发事件。

发生突发事件后，经事故现场指挥部对事故发展态势进行研判，认为可能发生次生、衍生事故的情况。根据事态发展变化趋势、人员疏散数量、危险半径大小等因素确定预警范围，发布预警信息。

### 3.2.2预警内容

预警区域（场所）、险情类别、预警级别、预警期起始时间、影响范围、受损概要、有关预防预警措施及工作要求、发布机关等。

## 3.3预警信息处置

相关镇人民政府（街道办事处）和行业部门接到区政府或区应急救援指挥部的预警通知后，要及时采取处置措施，防止险情扩大和事故发生。

橙色、红色预警公告发布后，应急救援指挥部各成员单位要迅速进入应急状态，密切关注事态进展，并按照预案做好应急响应准备。

区应急救援指挥部要及时对事故险情进行跟踪监控，视情况提升或降低预警级别。

## 3.4事故报告

### 3.4.1报告时限

生产安全事故发生后，事故单位应当立即电话报告当地镇人民政府和应急管理部门，并按照有关规定逐级按时上报。镇人民政府、相关部门及生产经营单位接到事故信息报告后，直接报告应急救援指挥部办公室。区政府及有关部门应立即电话报告市委、市政府、省应急管理厅指挥中心。

### 3.4.2报告内容

事故发生单位、时间、地点；事故单位的行业类型、经济类型、企业规模；事故简要经过、伤亡人数、直接经济损失初步估算；事故原因、性质的初步判断；事故现场处置情况和采取的措施，需要协助的有关事宜；根据事故发展及救援情况及时续报；其他应当报告的情况。

4 应急响应

4.1 分级响应

为建立美兰区危险化学品生产安全事故应急救援分级响应机制，根据美兰区危险化学品生产安全事故可能发生的地点、影响范围、危害程度，划分为3级：

根据事故的严重程度、影响范围和扩展的潜在可能性，预判人员伤亡、财产损失以及是否需要外界援助等情况，参考《生产安全事故报告和调查处理条例》规定事故等级，结合《海口市美兰区突发事件总体应急预案》，将本区突发事件应急响应由低到高分为三级应急响应：部门级响应（Ⅲ级）、区级响应（Ⅱ级）、扩大级响应（Ⅰ级）。

（一）部门级响应（Ⅲ级）

发生下列情形之一的突发事件，由区应急救援指挥部启动Ⅲ级响应，并指派应急救援指挥人员到场，指挥协调应急处置，现场应急主要由专业队伍、社区及村（居）委会应急队伍、事发经营生产单位应急队伍联合处置：

（1）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒）。

（2）500万元以下直接经济损失的事故。

（3）影响范围在本区内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（4）事发生产经营单位，或村庄社区应急队伍，或区某个职能部门，或单个专业队伍可以进行应急处置的突发事件。

（二）区级响应（Ⅱ级）

发生下列情形之一的突发事件，由区应急救援指挥部启动Ⅱ级响应，成立现场指挥部，指挥协调应急处置，现场应急主要由区各应急队伍、专业队伍、社区及村（居）委会应急队伍、事发经营生产单位应急队伍等联合处置：

（1）3人以下死亡。

（2）造成3人以上10以下重伤（包括急性工业中毒）。

（3）500万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。

（4）影响范围在本市内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（5）需要调配全区的应急资源才能应急处置的突发事件。

（三）扩大级响应（Ⅰ级）

发生下列情形之一的突发事件，由区应急救援指挥部启动Ⅰ级响应，成立现场指挥部，指挥协调区各应急队伍开展初始应急处置，并立即向海口市美兰区应急指挥部报告，请求或建议启动海口市美兰区相应的应急预案：

（1）3人以上死亡。

（2）造成10人以上重伤（包括急性工业中毒）。

（3）1000万元以上直接经济损失的事故。

（4）影响范围在本市内的突发事件（包括环境污染事件、公共卫生事件等）。

（5）超出区应急救援能力的突发事件。

注：本条款“以上”为包含本数。

5.2.2 响应级别调整

事故有蔓延扩大的趋势、情况复杂难以控制时，应逐级上报（必要时可越级上报），及时提升预警和响应级别，移交现场指挥权。

事故危害已经减缓和消除，相应降低或解除预警和响应级别。

4.2 应急响应程序

4.2.1 事故信息报告、核实、跟踪

发生危险化学品事故后，事发生产经营单位按照信息报送要求，通过报警电话或区危险化学品事故值班报警电话报告。应急救援指挥部负责值守的工作人员应立即通过事发生产经营单位的行业主管部门或相关部门核实事故信息，核实后立即向主要领导报告事故信息，并逐一通报应急救援指挥部各成员单位。

应急救援指挥部组织成员单位开展应急救援部署工作，事发生产经营单位的行业主管部门（无主管部门时由应急管理部门）持续跟踪事态信息并及时报告。

4.2.2 现场指挥协调

由应急救援指挥部牵头，适时组建现场指挥部，根据事故等级和性质等因素确定现场总指挥，负责现场应急处置决策和全面指挥。

现场指挥部应及时掌握事故进展情况，随时向上级领导、部门报告。相关部门在现场指挥部的统一指挥下，按照专项应急预案分工和事故现场处置方案，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

4.2.3 扩大应急

1）如果事态进一步扩大，预计依靠美兰区现有应急资源和人力难以实施有效处置时，应提以区安委会向海口应急救援指挥部申请协调参与处置工作。

2）事故发展涉及跨区、跨领域的影响严重的事故，应立即报请上级主管部门协助解决。

3）根据事态发展，及时向事故可能波及的地区通报有关情况，必要时可通过媒体向社会发出预警。

4.3 现场处置措施

4.3.1 先期处置

1）事发单位要立即启动本单位事故应急救援预案，立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，采取其他防止危害扩大的必要措施；向区政府有关部门、单位报告。

2）危险化学品事故发生后，应急救援指挥部应立即组织人员以营救遇险人员为重点，开展先期处置工作；采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。

3）当上级政府、部门负责现场指挥救援工作时，事发地居委会、村委会、街道办等基层组织及所属部门要积极配合，做好现场保护、道路引领、后勤保障、秩序维护等工作。

4.3.2 赶赴现场

由应急救援指挥部负责通知成员单位负责人赶赴事故现场，并立即调动各单位有关人员和应急救援队伍。

4.3.3 实施应急处置

1）确定现场处置方案。区应急管理局依据事故种类及特性，适时派出由该领域具有丰富应急处置经验人员组成的专家组。专家组依据相关部门提供有关的基础资料和信息进行综合分析、快速评估，为尽快研究制定危险化学品事故现场处置方案提供决策支持。

2）交通管制。区公安交警队负责实施交通管制和疏导工作。

3）安全疏散。区公安局组织事发单位负责事故可能危及区域有关人员的紧急疏散、撤离。

4）消防救援。消防救援队根据危险化学品事故的类别、危害特性、事态发展变化情况，协助开展救援、控制、洗消工作。

5）应急监测。环保部门到达事故现场后立即组织制定事发现场环境应急监测方案，布点监测有毒气体扩散或水体污染情况，迅速上报监测出的结果，提出相关应急处置建议。

6）调查取证。各相关部门应严格保护现场，凡与事故有关的物体、痕迹、状态不得随意挪动和破坏。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物体的，必须做出标记并通过拍照、绘制事故现场图等方式对事故现场做出详细记录，妥善保存现场重要痕迹、书证、物证等证据，做好事故现场保护。

4.3.4 应急人员的安全防护

现场应急救援人员及有关人员应按照规定要求佩戴相应的防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定。

根据需要，现场应急救援指挥部具体协调、调集相应的安全防护装备。

4.3.5 群众的安全防护

根据不同危险化学品事故特点，组织和指导群众就地取用毛巾、湿布、口罩等，采用简易有效的防护措施保护自己，防止吸入有毒有害气体。

根据实际情况，制定切实可行的疏散程序，包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线、疏散人员的照顾等。

组织群众撤离危险区域时，应选择安全的撤离路线，避免横穿危险区域。进入安全区域后，应尽快去除受污染的衣物，防止继发性伤害。

4.4 信息发布

一般事故发生后，经区安委会批准后，由应急救援指挥部负责新闻发布工作。较大及以上事故发生后，执行上级预案。当上级政府接管指挥权后，由上级政府组织、协调信息发布和新闻报道。

4.5 应急结束

危险化学品事故处置工作已基本完成，次生、衍生和事件危害基本消除，应急处置工作即告结束。

一般危险化学品事故应急处置完成后，由区生产安全应急指挥部报请区安委会确定应急响应结束。

较大以上危险化学品事故应急结束后，由应急救援指挥部根据权限确定响应结束。

应急结束后，应将情况及时通知参与事故处置的各相关单位，必要时还应通过广播电台、电视台等新闻媒体同时向社会发布应急结束信息。

宣布应急状态结束后，相关部门和单位应按照预案和行动方案的要求，及时补充应急救援物资装备，重新回到应急准备状态。

4.6 后期处置

宣布应急结束后，在区委、区政府、区安委会统一领导下，由区相关主管部门牵头负责后期处置工作，根据事故造成的后果及实际情况，制订恢复重建计划和善后处理措施，并组织实施。

1）基层组织要协助有关方面做好善后处置、物资发放、抚恤补偿、医疗康复、环境整治、保险理赔、事件调查评估等各项工作。

2）区应急管理局会同区政府相关组织开展事故损失评估核定工作；

3）区环保局提出事故污染处置建议，由事发单位负责现场清理和消除环境污染；

4）区应急管理局会同财政、发展改革部门制定应由政府补偿的补偿标准和办法；

5）事发地基层政府组织做好受灾地区社会管理工作，并配合有关部门做好救助款物的管理和调拨、发放等工作。

4.7 调查评估

1）一般危险化学品事故处置工作结束后，应急救援指挥部办公室组织相关单位，一周内写出应对工作总结报告，并报区安委会、上级政府。报告内容应包括：事故发生的时间、地点，各有关部门采取的措施和处置结果。

2）较大及以上危险化学品事故发生后，应配合上级政府及时开展调查评估工作。事故调查评估在市委、市政府和市安委会的领导下组织开展。较大以上事故调查评估报告应在事故处置结束60天内报市安委会。根据相关法律法规规定，由上级政府部门组织开展调查评估的事故，配合做好相关工作。

3）调查评估报告应包括：事故原因及背景分析、处置过程规范性及效率分析、处置效果分析、责任分析等内容。

5 应急保障措施

区政府有关部门，居（村）委会应当按照职责分工和相关预案做好突发危险化学品事故灾难的应对工作，同时根据本预案切实做好应对突发危险化学品事故的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生、物资、救援装备及通信保障等工作，保证应急救援工作的需要和事故发生地群众的基本生活，以及恢复重建工作的顺利进行。

5.1 指挥系统保障

根据市危险化学品事故应急指挥体系的部署，建立和完善本区危险化学品事故应急指挥技术支撑体系，以满足各种复杂情况下处置危险化学品事故的指挥要求。主要包含：有线通信系统、无线指挥调度系统、图像监控系统、信息报告系统、视频会议系统和信息发布系统等。

5.2 救援物资保障

建立和完善本区危险化学品事故的应急物资保障和储备体系。根据本区域的事故特点，购置应急物资，充实到区应急救援物资库，切实提高本区应急物资储备的应急综合保障能力和整体救援能力。

生产经营单位按照有关规定储备应急救援物资，建立健全物资及装备台账，根据监管权限随同应急预案报市、区政府主管部门备案，并保持动态更新。

5.3 救援装备保障

本区应急救援队伍配备相应的应急救援装备。当应急救援队伍的装备能力不能满足应急需要时，由区安委会协调调用企业的设备或由应急救援指挥部协助调用。

消防灭火专用车辆由区消防救援队大队负责统一调动；抢救用吊车、铲车、挖掘机等大型机械由区建设局负责协调；抢救用客运、货运等运输车辆由区应急管理局负责协调；现场医疗救护车辆由区卫生局负责协调。

抢救机械车辆所属单位必须保证在接到支援命令后迅速赶赴事故现场，向现场抢险指挥部报到，按照指令参加事故抢救。

应急救援中必需的应急设备和工具有：

灭火设备：便携式灭火器、消防栓、消防车等；

危险物质泄漏控制设备：泄露控制工具、探测设备、封堵设备等；

个人防护装备：防护服、手套、靴子、呼吸保护装置等；

通讯连络设备：对讲机、移动电话、电话、传真机等；

医疗支持设备：救护车、担架、氧气、急救箱等；

相关资料：有关数据库、参考书、工艺文件、行动计划、材料清单、地图、图纸等；

重型设备：翻卸车、推土机、起重机、叉车、破拆设备等。

5.4 应急队伍保障

危险化学品事故应急救援队伍以美兰区消防、公安、卫生力量为基础，以专业应急救援队伍、相关企业的应急救援队伍为重点，按照有关规定配备人员、装备，开展培训、演习。其他兼职救援、消防力量及社区群众性应急队伍是危险化学品事故应急救援的重要补充力量。

矿山、危险品化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工等高危行业或领域的企业要针对本单位可能发生的突发危险化学品事故，依法组建和完善抢险救援队伍。生产经营单位的事故应急救援队伍应根据经济、社会发展情况及时充实人员，加强人员培训，做到事故发生时能迅速有效、科学的处置与救援。

积极推进本区生产经营单位专业救援队伍、兼职应急救援队伍建设工作，依托企业建立属地危险化学品事故应急救援队伍，未建立专业应急救援队伍的企业应与邻近建有专业应急救援队伍的企业签订救援协议。

第一时间抢救人员：事故现场救援人员在事故初发阶段以事故单位救援人员及邻近单位救援力量为主；在各有关部门赶赴现场，建立现场抢险指挥组后，现场抢救以区消防救援队大队为主，事故单位应急救援队伍及其他救援队伍密切配合。

外部支援人员：根据事故现场情况需外部力量支援时，应急指挥部调动大型企业的应急救援队伍予以支持。

支援单位在接到支援命令后必须保证应急救援，组织人员携带器材、设备迅速赶往事故现场，向现场应急指挥部报到，按照指令参加事故抢救。

区消防救援队大队既负责区域内消防灭火工作的同时也是应急抢险救援的骨干力量。各乡镇街道及有关单位都要建立相应的救援队伍，配备必要的装备。矿山、危险化学品等行业或领域的企业应当依法组建和完善应急救援队伍。

5.5 通信与信息保障

根据市危险化学品事故应急保障体系的部署，由区信息产业、通信、广播电视等有关部门负责组织、协调、指导，建立健全突发危险化学品事故快速应急信息系统。

建立健全的有线、无线等多种手段相结合的基础应急通信系统，保障文字、声音和图像等信息传输，确保事故现场与区应急通信联络畅通。为保障信息畅通，采用公司内部固定电话，对讲机及涉及本预案人员的手机等多种渠道进行相互之间的联系，各级应急指挥机构人员的手机必须24小时开机，确保能够及时沟通信息。事故发生较大，公司无法控制，需要外部支援时，要求员工熟知常用的救援电话。

5.6 资金保障

发生突发危险化学品事故后，根据实际情况调整部门预算结构，消减部门预算，集中财力应对；经区安委会批准后启动应急专项资金，必要时动用公共财政应急储备资金。区政府财政部门负责应急专项准备资金和公共财政应急储备资金管理。

鼓励自然人、法人或者其他组织（包括国际组织）按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》等有关法律、法规的规定进行捐赠和援助。

5.7 技术保障

加强信息化建设，推进物联网技术在生产安全领域的应用，构建衔接上级市政府，并覆盖区、街（乡）的信息化平台，实现对重要场所、重点部位、关键设备设施的动态化和信息化监管，全面提升监控、预警和应急处置能力。

具有重大风险的生产经营单位要依托有关科研单位、专业咨询服务机构开展应急救援技术、装备等专项研究，加强危险化学品事故应急救援技术储备，为事故应急救援提供技术支持。

6 预案管理

6.1 演练

应急救援指挥部根据预案，每年至少组织1次应急演练，应急演练包括规划与计划、准备、实施、评估总结和改进五个阶段。通过演练，落实岗位责任制，熟悉应急工作的指挥机制及决策、协调和处理程序，识别资源需求，评价应急准备状态，检验预案的可行性和修订完善应急预案。

6.2 预案修订

本预案原则上每3年至少修订1次，预案修订情况记录并归档。随着相关法律法规的制定、修改，机构调整、人员变化或应急资源发生变化，以及应急处置过程中和应急演练中发现的问题和出现的新情况，要适时对本预案进行修订。

本预案各附件中所列的相关单位工作人员如因职务调整、工作调动等原因发生变动，所属单位应自人员变动之日起15个工作日内将人员变动情况（含新的负责人的通讯方式）以书面形式通知区应急办，区应急办及时对变动信息进行通告。

6.3 预案实施

本预案由海口市美兰区应急管理局负责制定，海口市美兰区政府负责解释。

依据本预案，区辖各基层政府组织要制定本地区危险化学品事故应急预案。

本预案自发布之日起实施。

# 7 附件

## 7.1相关应急机构和人员联系方式

美兰区危险化学品事故应急救援指挥部

| 序号 | 应急组织机构 | 所在单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急指挥部总指挥 | 美兰区政府 领导成员 |
| 2 | 应急指挥部副总指挥 | 美兰区政府 领导成员 |
| 3 | 应急指挥部副总指挥 | 美兰区政府 领导成员 |
| 4 | 应急指挥部副总指挥 | 美兰区 应急管理局 |
| 5 | 应急指挥部副总指挥 | 美兰区人民武装部 |
| 6 | 应急指挥部副总指挥 | 海口市公安局 美兰分局 |
| 7 | 应急指挥部成员 | 海口市美兰区发展和 改革委员会 |
| 8 | 应急指挥部成员 | 美兰区科学技术 工业信息化局 |
| 9 | 应急指挥部成员 | 美兰区财政局 |
| 10 | 应急指挥部成员 | 海口市公安局 美兰分局 |
| 11 | 应急指挥部成员 | 海口市美兰区 交警大队 |
| 12 | 应急指挥部成员 | 美兰区住房 和城乡建设局 |
| 13 | 应急指挥部成员 | 美兰区 卫生健康委员会 |
| 14 | 应急指挥部成员 | 美兰区人力资源 和社会保障局 |
| 15 | 应急指挥部成员 | 海口市生态环境局 美兰分局 |
| 16 | 应急指挥部成员 | 区自然资源和规划局 |
| 17 | 应急指挥部成员 | 美兰区教育局 |
| 18 | 应急指挥部成员 | 美兰区旅游 和文化体育局 |
| 19 | 应急指挥部成员 | 美兰区农业农村局 |
| 20 | 应急指挥部成员 | 海口市市场监督 管理局美兰分局 |
| 21 | 应急指挥部成员 | 美兰区 消防救援大队 |
| 22 | 应急指挥部成员 | 美兰区委宣传部 |
| 23 | 应急指挥部成员 | 海口市综合行政执法局 美兰分局 |

美兰区总值班室：65336275

美兰区应急管理局：65309272

报警电话：110

消防抢险电话：119

急救电话：120

市政府热线：12345

海口市政府总值班室：68725099、68725100 （传真）

海口美兰区应急管理局：68723816、68723811 （传真）

区委

区委办 65336275

区委组织部 65356831

区委宣传部 65346537

区委统战部 65336374

区委政法委 65313630

区委编办 65374112

区机关工委 65365693

区巡察办 65380510

区人大常委会

65306838

区政府

吴升娇 区长  13697567465

区政府办 65226608

区发改委 65362622

区旅游和文化体育局65321580

区生态环境局 65326829

区农业农村局（区林业局）65373261

区科学技术工业信息化局 65359033

区商务局 65321295

区财政局 65375651

区人力资源和社会保障局 65374379

区教育局 65351591

区卫生健康委员会 65374500

区司法局 65334122

区民政局 65322092

区行政审批服务局 65391695

区住房和城乡建设局 65336570

市综合行政执法局美兰分局  65226568

区水务局 65351003

区退役军人事务局 65373531

区应急管理局 65309272

区审计局 65374335

区民族事务局 65336374

区统计局 65322332

区扶贫工作办公室 65359872

区征地服务中心 65369101

区法院  65366726

区检察院  65360254

区纪委监委  65336277

区人武部  65349621

美兰公安分局  31655000

镇（街道）

灵山镇 65722057

演丰镇 65743033

三江镇 65774033

大致坡镇 65797033

新埠街道办事处 66222321

白龙街道办事处 65359533

蓝天街道办事处 65305092

和平南街道办事处 65333884

海府街道办事处 65339075

博爱街道办事处 66216443

白沙街道办事处 65336939

海甸街道办事处 66266850

人民街道办事处 66258024

垂直双管单位

海口市自然资源规划局美兰分局 65360879

市市场监督管理局美兰分局 65325006

美兰区水务局 66150056

美兰消防救援大队 66232292

美兰交警大队 31366106

## 7.2事故应急处置措施

## 7.2.1 危险化学品事故现场区域划分

根据危险化学品事故的危害范围、危害程度与危险化学品事故源的位置划分事故中心区域、事故波及区及事故可能影响区域。

(一) 事故中心区域。中心区即距事故现场0～500m的区域。此区域危险化学品浓度指标高，有危险化学品扩散，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施及设备损坏，人员急性中毒。

事故中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事故源、抢救伤员、保护和转移其它危险化学品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。事故中心区域边界应有明显警戒标志。

(二) 事故波及区域。事故波及区即距事故现场500～1000m的区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，作用时间较长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏。

该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留危险化学品气体。视事故实际情况组织人员疏散转移。事故波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。事故波及区域边界应有明显警戒标志。

(三) 受影响区域。受影响区域是指事故波及区外可能受影响的区域，该区可能有从中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

几种典型危险化学品泄漏、火灾时的疏散、隔离距离：

（1）液氨

隔离与疏散距离：小量泄漏，初始隔离30m，下风向疏散白天100m、夜晚200m；大量泄漏，初始隔离150m，下风向疏散白天800m、夜晚2300m。

（2）汽油、柴油、化学溶剂等甲、乙类易燃液体

作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。

（4）其他丙类易燃液体（油漆等）

泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为200m。

## 7.2.2常见危险化学品事故处置措施

1、危险化学品泄漏事故及处置措施

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

· 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

· 如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

· 如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

· 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

（2）泄漏源控制

·关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

·堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（3）泄漏物处理

·围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

·稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

·收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

·废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

2、危险化学品火灾事故及处置措施

·先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

·扑救人员应占领上风或侧风阵地。

·进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等.。

·应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

·正确选择最适和的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

·对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

·火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助消防救援队监督部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

3、压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

（1）扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（2）首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被因人员。

（3）如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

（4）如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。

（5）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

（6）堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

（7）一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作，但有时一次堵漏不一定能成功，如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

（8）如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭.

（9）现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

（10）气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，只要判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。

4、易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题

（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流.

（2）及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。

大面积（>50㎡）液体火灾则必须根据其相对密度（比重）、水溶性和燃烧面积大小，选择正确的灭火剂扑救。

比水轻又不溶于水的液体（如汽油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。

比水重又不溶于水的液体（如二硫化碳）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。用干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁，降低燃烧强度。

具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例，这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌；而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势）。因此，最好用抗溶性泡沫扑救,用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度.

（4）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

（5）扑救原油和重油等具有沸溢和喷溅危险的液体火灾，必须注意计算可能发生沸溢、喷溅的时间和观察是否有沸溢、喷溅的征兆。一旦现场指挥发现危险征兆时应迅即作出准确判断，及时下达撤退命令，避免造成人员伤亡和装备损失。扑救人员看到或听到统一撤退信号后，应立即撤至安全地带。

（6）遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰；为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

## 7.3 应急救援装备和队伍

| 序号 | 应急资源名称 | 数量 | 所属单位 | 存放点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫•水罐车 | 4 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 2 | 干粉车辆 | 1 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 3 | 举高车辆 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 4 | 其他类型车辆 | 5 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 6 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
|  |  | 2 | 市港航应急抢险队 | 港务公司 |
|  |  | 13 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 5 | 化学侦检器 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 1 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 6 | 机动切割器 | 3 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 7 |  | 7 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
| 8 | 破拆组合器 | 3 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 9 | 起重气垫 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 10 | 堵漏油抽吸器 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 1 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 11 | 机动消防泵 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 12 | 移动式消防炮 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 2 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
|  |  | 2 | 市港航应急抢险队 | 港务公司 |
| 13 | 消防隔热服 | 50 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 2 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
| 14 | 消防防化服 | 30 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 6 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 15 | 消防避火服 | 40 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 16 | 防毒面具 | 40 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 10 | 市港航应急抢险队 | 港务公司 |
|  |  | 30 | 市水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 17 | 空气呼吸器 | 30 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 4 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
|  |  | 6 | 市水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 18 | 呼吸器充气机 | 2 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 1 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 19 | 紧急呼吸器 | 40 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
| 20 | 其他装备 | 46 | 美兰消防救援大队 | 各消防站 |
|  |  | 125 | 市110燃气联动抢险队 | 民生燃气公司 |
|  |  | 12 | 水务集团应急救援队 | 市威立雅公司 |
| 21 | 挖掘机 | 1 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 22 | 装载机 | 1 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 23 | 装载机 | 1 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 24 | 大巴车 | 1 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 25 | 江铃车货车 | 53 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 26 | 指挥车 | 1 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学内 |
| 27 | 救生衣 | 88 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼 317室 |
| 28 | 救生绳 | 5 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广 播电视大学三楼 318室 |
| 29 | 铁铲 | 10 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼 319室 |
| 30 | 铁锹 | 10 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼 320室 |
| 31 | 油锯 | 10 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼 321室 |
| 32 | 手电筒 | 80 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼322室 |
| 33 | 雨衣 | 50 | 市综合行政执法局美兰分局 | 海甸二西路海南广播电视大学三楼323室 |

## 7.4 危险性分析

海口市美兰区危险化学品企业包括：加油加气站（30家）、油库（1家）、气体生产企业（1家）、涉氨企业（液氨使用单位）（8家）、危险化学品运输企业等。

海口市美兰区危险化学品事故主要是危险化学品经营、使用、运输和储存过程中发生的事故，主要事故类型为危险化学品火灾、爆炸、中毒和泄漏等。

这些重点危险源可能发生的事故类型主要有：危化品泄漏、火灾、爆炸、触电、中毒窒息。发生这些生产安全事故时应首先采用相关企业的应急救援预案进行现场处置，本预案处置措施作为补充。

加油加气站（30家）、油库（1家）、气体生产企业（1家）、涉氨企业（液氨使用单位）（8家）、危险化学品运输企业可能发生的主要事故类型如下表所示：

| 序号 | 企业类型 | 事故类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加油站 | 危化品泄漏、火灾、爆炸、触电 |
| 2 | 油库 | 危化品泄漏、火灾、爆炸、触电、中毒窒息、车辆伤害 |
| 3 | 气体生产企业 | 危化品泄漏、火灾、爆炸、触电、中毒窒息、车辆伤害 |
| 4 | 液氨使用单位 | 危化品泄漏、火灾、爆炸、触电、中毒窒息 |
| 5 | 危险化学品运输企业 | 危化品泄漏、火灾、爆炸 |

## 7.5 危险化学品相关企业清单

| 危险化学品企业名单 |
| --- |
| 单位：海口市美兰区应急管理局 时间：2020年 |
| 序号 | 企业名称 | 企业地址 | 法人代表 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 中石油海口琼州加油站 | 灵山镇美兰大道西侧 | 王浩 | 13322008385 | 危化经营 |
| 2 | 中石化海口美华加油加气站 | 灵山镇晋文村委会儒范村 | 周以锐 | 13976380828 | 危化经营 |
| 3 | 海南美亚实业有限公司美亚加油站 | 演丰镇美兰机场旁 | 李廷奋 | 17789888951 | 危化经营 |
| 4 | 中石化美兰达运加油站 | 海口市灵山镇灵山村 | 吴多荣 | 13976661425 | 危化经营 |
| 5 | 海口珠龙贸易有限公司海文胜加油站 | 海口市白驹大道39号 | 王刚 | 13876315600 | 危化经营 |
| 6 | 海口珠龙贸易有限公司沿江加油站 | 海甸三西路27号 | 韩肖林 | 13876771795 | 危化经营 |
| 7 | 中石化海口海甸溪加油站 | 海甸一西路西南侧 | 淡文婷 | 13907557403 | 危化经营 |
| 8 | 中石化海口海甸五西路加油站 | 海甸五西路18号 | 柯亚昌 | 13198902362 | 危化经营 |
| 9 | 中石化海口世纪加油站 | 海甸五西路世纪大桥旁 | 王芝立 | 13518074985 | 危化经营 |
| 10 | 中石化海口新埠加油站 | 新埠桥下桥处右侧 | 王昭基 | 13519805035 | 危化经营 |
| 11 | 中石化海口达成加油站 | 文明东路191号 | 翁弟 | 18907683200 | 危化经营 |
| 12 | 中石化海南省直属机关加油站 | 海府路89号 | 陈柏颖 | 18889261550 | 危化经营 |
| 13 | 中石油海口珠龙加油站 | 美祥路28号 | 马卫涛 | 18907606576 | 危化经营 |
| 14 | 海口珠龙贸易有限公司文明东加油站 | 文明东路58号 | 王刚 | 13876315600 | 危化经营 |
| 15 | 中海油海南新能源有限公司蓝天路加油站 | 海口市蓝天路29号 | 王尤忠 | 13876352152 | 危化经营 |
| 16 | 中石化文明东加油站 | 文明东路67号 | 李忠 | 13976223311 | 危化经营 |
| 17 | 中石化海口长风加油站 | 长堤路44号附近 | 陈益松 | 13322030837 | 危化经营 |
| 18 | 海口夕阳红万年福石化有限公司红枫加油站 | 美兰区白驹大道8公里处东北处 | 林玉辉 | 13850286768 | 危化经营 |
| 19 | 中石化白驹大道加油站 | 琼州大桥往白驹大道方向下桥处 | 陆雄海 | 13519899240 | 危化经营 |
| 20 | 海口冲坡岭供销贸易公司加油站 | 三江镇201省道眼镜塘村路西方向 | 张凡 | 13976118178 | 危化经营 |
| 21 | 海口华宗农机油料有限公司加油站 | 三江镇201省魁斗村路西方向 | 吴宗华 吴育阳 | 13337687088 18389570767 | 危化经营 |
| 22 | 海南三江工业贸易公司加油站 | 三江农场场部 | 史建志 | 18808833616 | 危化经营 |
| 23 | 中石化大致坡加油站 | 大致坡镇201省道大园村新新双语幼儿园对面 | 朱模东 | 13519801238 | 危化经营 |
| 24 | 中石化海南美兰石油分公司桂林洋加油站 | 海口市桂林洋农场开发区入口处 | 徐霍生 | 17786997635 | 危化经营 |
| 25 | 中石油海南销售有限公司海口海达加油站 | 海甸岛海达路西侧45号 | 曾竟 | 13307572325 | 危化经营 |
| 26 | 中原石化海口新埠岛游艇码头加油站 | 海口市美兰区新埠岛西苑路25号 | 张剑 | 13907574326 | 危化经营 |
| 27 | 海南华海达加油站 | 美兰区白驹大道8公里处南侧 | 陆志辉 | 15023111885 | 危化经营 |
| 28 | 海口市演丰镇天然气管道供气工程及汽车加油站 （未营业） | 演丰派出所对面 | 晋军和 | 13627516342 | 危化经营 |
| 29 | 中石油海口金诚加油站 | 海府路106号 | 王琳 | 13876700107 | 危化经营 |
| 30 | 海口市美兰小梅加油站 | 海口市美兰区演丰镇美兰墟振兴路144号 | 化革煌 | 18889696002 | 危化经营 |
| 31 | 海南美亚实业有限公司 | 海口市美兰区美兰机场旁 | 张绍民 王铭之 | 13807565250 18608920625 | 危化生产 |
| 32 | 海口美盛药业加工有限公司 | 海口市美兰区灵山镇海文高速路口右侧 | 许连珠 李霞 | 13976676780 13098982996 | 危化生产 |

| 海口市美兰区危化品重大危险源监控明细表 |
| --- |
| 单位：海口市美兰区应急局 日期：2019年 |
| 序号 | 企业名称 | 重大危险源名称 | 详细地址 | 所属类别 | 企业负责人及联系方式 | 源长及联系方式 | 监控手段 | 级别 | 储存数量（吨） | 管理单位 | 备注 |
| 1 | 海南美亚实业有限公司 | 机场油库 | 海口市美兰机场旁 | 私企 | 朱林13627585168 | 朱林13627585168 | 液位监控、视频监控、可燃气体检测、火灾报警装置 | 四级 | 20000 | 安全生产技术部 |  |
| 2 | 海南罗牛山食品集团有限公司冷链物流事业部 | 液氨制冷储罐 | 海口市桂林洋灵桂路北侧冷链物流园2号库 | 私企 | 李胜红 18789784466 | 李胜红 18789784466 | 24小时值班运行 | 四级 | 16 | 设备技术部 | 使用中 |
| 3 | 海南罗牛山食品集团有限公司冷链物流事业部 | 液氨制冷储罐 | 海口市桂林洋灵桂路北侧冷链物流园3号库 | 私企 | 李胜红 18789784466 | 李胜红 18789784466 | 24小时值班运行 | 四级 | 20 | 设备技术部 | 建设完毕 备案中 |
| 4 | 海南蔚蓝海洋食品有限公司 | 高压储氨桶 | 桂林洋经济开发区夏云路1号 | 私企 | 杨华颖/18689920288 | 林明/13016230787 | 人工 | 四级 | 10吨 | 工务部 |  |
| 5 | 海南罗牛山食品集团有限公司肉类食品事业部 | 液氨制冷储罐 | 桂林洋灵桂路北侧罗牛山产业园屠宰板块 | 私企 | 王枫 18184694748 | 王枫 18184694748 | 24小时值班运行 | 三级 | 28 | 安全与设备部 |  |
| 6 | 海口宏利达烟花爆竹专营有限公司 | 烟花爆竹储存仓库 | 海口市三江农场农业七队岐山头村坡地 | 私企 | 卢拯17336923777 | 卢拯17336923777 | 24小时值班运行 | 四级 | 60（t） | 办公室 | 使用中 |

| 海口市美兰区涉氨企业统计表 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 地区 | 备注 |
| 1 | 海南佳德信食品有限公司 | 美兰区美兰大道280号 | 徐金鋐 | 15820180123 | 灵山 |  |
| 2 | 海南罗牛山食品集团有限公司冷链物流事业部 | 桂林洋开发区罗牛山产业园 | 周兴贵 | 18976655849 | 桂林洋 |  |
| 3 | 海南罗牛山食品集团有限公司肉类事业部 | 桂林洋开发区夏云路 | 陈阿军 | 13907562167 | 桂林洋 |  |
| 4 | 海南蔚蓝海洋食品有限公司 | 桂林洋开发区夏云路 | 杨华颖 苏经理 | 36309128 13976320815 | 桂林洋 |  |
| 5 | 海南华绿食品冷冻有限公司 | 桂林洋开发区桂高路7号 | 周强 吴成忠 | 13907654038 13976006888 | 桂林洋 |  |
| 6 | 海南泉溢食品有限公司 | 桂林洋开发区兴洋三横路7号 | 罗婷 郑六 | 15208954133 13876378773 | 桂林洋 |  |
| 7 | 海口美乐雪冷饮食品有限公司 | 桂林洋开发区桂高路 | 舒长清 | 13876821276 | 桂林洋 |  |
| 8 | 海南照丰水产有限公司 | 桂林洋开发区兴洋三横路9号 | 陈照旺 | 13976633201 | 桂林洋 | 停产 |

| 海口市美兰区危险化学品许可明细表 |
| --- |
| 单位：海口市美兰区应急管理局 时间：2020年 |
| 序号 | 登记编号 | 经营单位名称 | 经营单位场所 | 许可经营范围 | 经营单位负责人 | 联系电话 | 经营单位类型 | 经营方式 | 有效期 | 备注 |
| 1 | 海口●美兰危化经字[2016]00005 | 信和隆昌(海南)国际贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区海府路22号海南军区第二招待所三层西楼 | 环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸烘漆 | 黎少珍 | 13322004732 | 有限责任公司 | 申请变 | 2019/9/12 |  |
| 2 | 海口●美兰危化经字[2017]00001 | 海南亚希投资有限公司 | 海府路16号亚希大厦1905室 | 液化天然气、液化石油气、压缩天然气、二氧化碳、氮气 | 宋娜 | 18808961167 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2020/7/16 | 证到期 |
| 3 | 海口●美兰危化经字[2017]00002 | 海南华文化工实业有限公司 | 海口市和平南路45—2永安商厦1层116房 | 盐酸、硫酸、氢氧化钠、磷酸、甲酸、碳酸钠、次氯酸钠 | 符友华 | 13807677799 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2020/9/5 | 易制毒 证到期 |
| 4 | 海口●美兰危化经字[2017]00003 | 海南林泰能源有限公司 | 海口市美兰区桂林洋经济开发区产部社区兴阳路55号403房 | 汽油，柴油，煤油，生物柴油 | 黄雄 | 13907600987 | 有限责任公司 | 已注销 | 2020/9/9 |  |
| 5 | 海口●美兰危化经字[2017]00004 | 海南枫叶能源有限公司 | 海南海口市美兰区万恒路22号普咯旺斯假期17号楼D房 | 汽油，柴油，煤油，生物柴油 | 桑迪 | 18508955525 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2020/10/27 |  |
| 6 | 海口●美兰危化经字[2017]00005 | 海口锦瑞富仁危险品运输有限公司 | 海南海口市美兰区万恒路22号普咯旺斯假期17号楼D房 | 汽油，柴油，煤油，生物柴油 | 桑迪 | 18508955525 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2020/11/29 |  |
| 7 | 海口●美兰危化经字[2017]00006 | 海南南顺新能源投资有限公司 | 海南海口市美兰区桂林洋高校区校际一号琼台师范学院教师公寓K12栋101 | 汽油，柴油，煤油 | 王勇 | 13158943250 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2020/11/29 |  |
| 8 | 海口●美兰危化经字[2018]00001 | 海南静之海源有限公司 | 海南海口市美兰区万恒路22号普咯旺斯假期5号楼6层B602房 | 液化天然气，压缩天然气，液化石油气。 | 陈冰 | 13518081986 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/1/28 |  |
| 9 | 海口●美兰危化经字[2018]00002 | 海南金鹰进口有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸岛万恒路28号海岸绿洲1号楼 | 亚磷酸,硝酸钾, 磷酸,氧化锌，保险粉，硝酸钙，甲醇钠，硫脲，过硫酸铵，氨基磺酸，硫氢化钠，冰醋酸，过碳酸钠，硫酸酮，氢氧化钾，甲酸，草酸，偏硅酸钠，二氯异氰尿酸钠，戊二醛。 | 李君 | 13322071788 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/1/28 |  |
| 10 | 海口●美兰危化经字[2018]00003 | 海南粤盈石油化工有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸四西路28号金龙花园2A座401房 | 汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、硫磺，液化天然气，液化石油气，乙烯，丙烯，丁烯，甲烷，乙烷，丙烷，丁烷，甲醚，凝析油，甲醇，乙醇，苯，萘，焦油沥青，戊烷，已烷，戊烯，已烯，乙醛，丙酮，乙醚，苯乙烯，原油。 | 王超 | 18608919209 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/1/28 |  |
| 11 | 海口●美兰危化经字[2018]00004 | 海南重润实业有限公司 | 海南省海口市美兰区海秀东路6号望海国际广场16层1607房 | 正戊烷、甲苯、丙酮、甲基叔丁基醚、甲基正丁基醚、正丁醇、溶剂油（石脑油）[闭杯闪点≦60℃]、乙苯、二甲苯、液化石油气、甲醇、丙醇、乙醇[无水]、三甲苯、丙烷、丙烯、氢氧化钠、异辛烷、异丁烷、丙苯 | 陆浩辉 | 15078425426 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/2/7 | 已注销 |
| 12 | 海口●美兰危化经字[2018]00005 | 海南温尼尔新能源科技有限公司 | 海口市美兰区大英山东一路10号海阔天空国瑞城（铂仕苑）办公楼23层1-2301房 | 汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、硫磺、天然气、石油原油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、丙烷、甲醇、石脑油、液化石油气、石油气、甲苯、二甲苯、异丁烷、甲基叔丁基醚、乙腈、三甲基苯 | 陆忠利 | 18289346506 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/4/17 | 易制毒 未经营 |
| 13 | 海口●美兰危化经字[2018]00006 | 海南建利福贸易有限公司 | 海口市美兰区白龙南路白龙大厦A座1303室 | 汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、硫磺、液化天然气、液化石油气、乙烯、丙烯、丁烯、甲醇、乙醇、苯、萘、戊烷、苯乙烯、原油、石脑油、丙醇、工业油漆、戊烯、混合芳烃、甲醚、乙烷、乙醛、戊烯 | 杨福林 | 15308979899 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/4/17 |  |
| 14 | 海口●美兰危化经字[2018]00007 | 海南亚希清洁能源有限公司 | 海南省海口市海府大道12号亚希大厦1909室 | 液化天然气、压缩天然气、液化石油气、二氧化碳、氮气 | 宋娜 | 18808961167 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/4/17 |  |
| 15 | 海口●美兰危化经字[2018]00008 | 海南福尔斯石化科技有限公司 | 海口市海甸三东路金星城762室 | 甲醇、苯、硫磺、双氧水、甲醛溶液、液氨、石脑油 | 刘朝辉 | 15289948065 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/6/12 |  |
| 16 | 海口●美兰危化经字[2018]00009 | 海南森帅能源有限公司 | 海口市美兰区美祥路9号盛贤景都9栋3101房 | 液化天然气、压缩天然气、液化石油气、二氧化碳、氮气 | 康森 | 13907531986 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/6/12 |  |
| 17 | 海口●美兰危化经字[2018]00010 | 海南永合化工有限公司 | 海口市美兰海甸岛人民大道华星大厦1108房 | 氯酸钠、过氧化氢、硝酸钾、硝酸钙、硫磺、乙酸乙酯、乙醇、二甲苯、甲苯、三氯异氰尿酸、硫酸、盐酸、丙酸、磷酸、乙酸、氨水、甲醛、氢氧化钠、次氯酸钠、 | 林宝 | 13637665854 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/6/12 |  |
| 18 | 海口●美兰危化经字[2018]00011 | 海南中农东方有限公司 | 海口市美兰区海甸岛和平大道一横路钓鱼台A8 | 乙醇 | 黄辉 | 13307549331 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/6/12 |  |
| 19 | 海口●美兰危化经字[2018]00012 | 海南中油深南液化气销售有限公司 | 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦 | 汽油、柴油、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、原油、溶剂油、甲醇 | 澈力木格 | 18876732030 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/6/12 |  |
| 20 | 海口●美兰危化经字[2018]00013 | 海南自贸区林润远石油有限公司 | 海口市美兰区和平大道65号祗园双拼联小住宅11号楼艾菊轩 | 汽油、柴油[闭杯闪点≧60℃] | 张一飞 | 15008090906 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/9/29 |  |
| 21 | 海口●美兰危化经字[2018]00014 | 海南盛欣源石油化工有限公司 | 海口市海甸岛花路颐和花园第二层103房 | 柴油、煤油、煤焦油、煤焦沥青、乙烯、丙烯、1-丁烯、甲醇 | 庄一鸣 | 18808962807 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/9/29 |  |
| 22 | 海口●美兰危化经字[2018]00015 | 海口繁隆惠隆油气发展有限公司 | 海口市南航路白坡里313号省民族对外贸易总公司第一栋805号 | 液化天然气、压缩天然气、原油、粗苯、焦油、溶剂油、二甲苯 | 邓姗 | 13876588522 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/9/29 |  |
| 23 | 海口●美兰危化经字[2018]00016 | 海南川铁投广润实业发展有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰大道86号江东电子商务产业园孵化楼1611-1室 | 天然气、液化石油气、柴油、汽油、石脑油、甲醇、乙醇、苯乙烯、石油原油、煤焦油、煤油、白磷、硫磺、硝酸钾、二甲苯异构体混合物、异辛烷、碳化钙、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≧30％]、氨、苯、硫氢化钠、煤焦沥青、硝酸钠、含易燃溶剂的合成树脂、油气、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≦60℃] | 周 勇 | 13550151843 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/12/28 |  |
| 24 | 海口●美兰危化经字[2018]00017 | 海口鑫元能源科技有限公司 | 海南省海口市美兰区和平大道59号金椰都滨海花园4号楼1单元801房 | 丙烷、丙烯、柴油[闭杯闪点≦60℃]、二氧化碳、氢气、氧气、甲醇、乙二醇 | 王蕾 | 13876900196 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/12/28 |  |
| 25 | 海口●美兰危化经字[2018]00018 | 海南宏德丰能源有限公司 | 海南省海口市美兰区和平大道59号金椰都滨海花园4号楼1单元801房 | 丙烷、丙烯、柴油[闭杯闪点≦60℃]、二氧化碳、氢气、氧气、甲醇、乙二醇 | 王蕾 | 13876900196 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/12/28 |  |
| 26 | 海口●美兰危化经字[2018]00019 | 海南自贸区京穰兆国际贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区大英山东一路7号国瑞城雅仕苑6栋2单元203房 | 原油、乙醇汽油、煤油、石脑油、溶剂油、煤焦油、石油气、天然气、液化石油气、白油、凝析油、燃料油、循环油、轻质循环油、重质油 | 段新意 | 18889968679 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2021/12/28 |  |
| 27 | 海口●美兰危化经字[2019]00001 | 海口擎峰科教仪器有限公司 | 海口市海甸岛碧海路捕捞村183号 | 高锰酸钾、硫酸、盐酸、三氯甲烷、乙醚、甲苯、丙酮、苯、苯酚溶液、异丙醇、二甲苯、乙腈、亚硝酸钠、四氢呋喃、吡啶、磷酸、氢氟酸、正己烷、苯胺、苯肼、二苯胺、N，N-二甲基甲酰胺、N-（1-萘基）乙二胺二盐酸盐、氟化钠、铬酸钾、过硫酸铵、过硫酸钾、环乙烷、甲酸，水溶液、连二亚硫酸钠、氯化钡，二水、氯化钴，六水、偏钒酸铵、2-巯基乙醇、硒粉、亚硫酸氢钠、三氯化铁、二氯甲烷 | 吴仁才 | 13807551466 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/2/12 | 易制毒 |
| 28 | 海口●美兰危化经字[2019]00002 | 海口宝泉天燃气开发有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰大道86号创业村江东电子商务产业园孵化楼1403室 | 异辛烷、石油气、石脑油、甲基叔丁基醚、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、乙烯、丙烯、1-丁烯、2-丁烯、二甲醚、正丁醇、氢氧化钠、异辛烷、天燃气、液化天然气、液化石油气 | 史良 | 18808912300 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/2/12 |  |
| 29 | 海口●美兰危化经字[2019]00003 | 海南瑞浩能源有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸三东路振发别墅5号 | 汽油、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≦60℃]、煤油、甲醇、石油原油、液化石油气、丙烷、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、氩[压缩的或液化的]、苯、乙烯、溶剂油[闭杯闪点≦60℃]（无）、苯乙烯[稳定的]、丙烯、乙醇[无水]、甲烷、乙炔、1,3-二甲苯、氮[压缩的或液化的]、石脑油、乙苯、甲基叔丁基醚、异辛烷、1,3-丁二烯、甲醛溶液 | 田芳 | 13138981212 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/2/12 |  |
| 30 | 海口●美兰危化经字[2019]00004 | 中储科技（海南）有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸五东路6号金海雅苑2栋2单元1003室 | 石油原油、汽油、柴油[闭环闪点≦60℃]（无）、燃料油、煤油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≦60℃]、煤焦油、石油气、天然气、液化天然气、液化石油气、苯（纯苯）、粗苯、甲醇、甲醇汽油、甲醇柴油、甲基叔丁基醚、芳烃、二甲醚、高清洁燃料、醇醚燃料、醇醚汽油、醇醚柴油、醇基燃料、乙苯、苯乙烯、乙酸乙酯、丙烷、丙烯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、煤焦沥青、异辛烷、乙烯、乙醇、乙烷、正戊烷、异戊烷（2-甲基丁烷）、正庚烷、汽车燃料化学添加剂、发动机燃料添加剂、燃料节省剂 | 叶深 | 18189799679 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/3/25 |  |
| 31 | 海口●美兰危化经字[2019]00005 | 海南自贸区华埠石油化工有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰大道86号江东电子商务产业园孵化楼309室 | 汽油、柴油[闭杯闪点≦60℃]、煤油 | 钱吉武 | 13907536800 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/4/15 |  |
| 32 | 海口●美兰危化经字[2019]00006 | 海南浩茂源能源科技有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋开发区桂林洋农场吕洋路52号412室 | 液化石油气、汽油、柴油[闭杯闪点≦60℃]、天然气、石脑油、甲醇、乙醇、二甲苯异构体混合物、马来酸酐、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、环己酮、苯酚、石油原油、甲级丙烯酸正丁脂、丙烯酰胺、丙烯酸、甲基叔丁基甲酮、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、苯、1，2二甲苯、1，3二甲苯、1,4二甲苯、硫氢化钠、丙烷、丙烯、溶剂油、燃料油、渣油、沥青、重芳烃、拔头油、抽余油 | 闫俊喜 | 15595710678 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/5/12 |  |
| 33 | 海口●美兰危化经字[2019]00007 | 海南远方油料贸易有限公司 | 海口市美兰区海府路49-1号市电信局宿舍1栋2层206房 | 汽油、柴油[闭杯闪点≦60℃]、天然气 | 李静 | 18976325687 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/5/12 |  |
| 34 | 海口●美兰危化经字[2019]00008 | 江苏荣华实验器材有限公司海南分公司 | 海南省海口市美兰区文明东朝霞路山内村三里159号 | 高锰酸钾、甲苯、丙酮、硫酸、盐酸、碳酸钙、硝酸银、硝酸、硝酸钠、硫磺、镁条、铝粉、钾、钠、锌粉、高氯酸、氯酸钾、重铬酸钾、过氧化钠、过氧化氢、汽油、煤油、红磷、黄磷、三氧化铬、苯胺、溴、四氯化碳、苯、苯酚、溴乙烷、乙醇、乙酸、乙醛、氨水、石油醚、甲醛、二苯胺、硫酸钠、氢氧化钠、氢氧化钾、亚氯酸钠、甲酸、磷酸、硼酸、次氯酸钠、浓氢溴酸、硫化钠、碳化钙、亚硝酸钠、苯酚钠 | 陈淑妹 | 13379942960 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/5/12 | 易制毒 |
| 35 | 海口●美兰危化经字[2019]00009 | 海口合利和气体有限公司 | 海南省海口市美兰区文明东路山内村1号铺面 | 乙炔、氧气、氮气、氩气、二氧化碳 | 欧妙玲 | 13807567864 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/7/18 |  |
| 36 | 海口●美兰危化经字[2019]00010 | 海南杰众石化有限公司 | 海南省海口市美兰区大英山东一路10号国瑞城铂仕苑写字楼北栋15楼 | 汽油、柴油[闭杯闪点≦60℃]、煤焦沥青、石脑油、石油原油 | 相永朝 | 13909982062 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/7/18 |  |
| 37 | 海口●美兰危化经字[2019]00011 | 海南海聚燃气有限公司 | 海南省海口市美兰区海府街道亚然大厦2011房 | 液化天然气、压缩天然气 | 王兆学 | 15338917082 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/7/22 |  |
| 38 | 海口●美兰危化经字[2019]00012 | 海南万帆石油化工有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸四东路8号富怡别墅9栋8号 | 液化石油气、天然气、汽油、柴油[闭杯闪点≦60℃] | 郭振龙 | 18289778213 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/9/24 |  |
| 39 | 海口●美兰危化经字[2019]00013 | 海南美亚实业有限公司 | 海口市美兰区美兰机场旁 | 煤油、溶剂油、液化石油气、液化天然气、压缩天然气、燃料油、石油芳烃 | 姚太民 | 18608920625 | 有限责任公司 | 带储存设施经营 | 2022/11/15 |  |
| 40 | 海口●美兰危化经字[2019]00014 | 海南齐鲁发展有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道11号海阔天空国瑞城B（幢）西（单元）37（层） | 柴油[闭杯闪点≦60℃] | 王 龙 | 15036192271 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/12/12 |  |
| 41 | 海口●美兰危化经字[2019]00015 | 海南中能石油化工有限公司 | 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦908室 | 柴油[闭杯闪点≦60℃]、硫磺、汽油、石脑油、天然气（富含甲烷）、煤焦油、液化石油气、丙烯、粗苯、二甲苯（异构体混合物）、甲基叔丁基醚、正丁烷、异辛烷、乙醇汽油、煤油、煤焦油、硝化沥青、甲醇汽油、正已烷、正戊烷、异丁烯、乙烷、正丁醇、异丁烷、丙烷、石油醚、甲烷、环丁烷、苯、1，2二甲苯、1，3二甲苯、1，4二甲苯、环已烷、丙烯、氢气、液态氢、燃料油、苯乙烯、乙苯、丙苯、丁二烯、C9芳烃、聚丙稀、聚乙稀、乙二醇 | 钟华 | 13518040809 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2022/12/12 |  |
| 42 | 海口●美兰危化经字[2020]00001 | 兖矿（海南）智慧物流科技有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区桂林洋大道66（二）-6 | 柴油[闭杯闪点≦60℃]、石油原油、汽油、煤油、液化石油气、天然气、石脑油、甲醇、硫磺、苯乙烯、乙醇、对二甲苯 | 贺敬 | 13807575750 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/3/5 |  |
| 43 | 海口●美兰危化经字[2020]00002 | 海南丰元化工有限公司 | 海南省海口市美兰区海榆大道188号鸿洲江山A-47地块江山步行街F5-二层商铺B | 煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、甲醛溶液、甲醇、乙醇（无水）、硫磺、石脑油、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、液化天然气、压缩天然气、苯乙烯（稳定的）、丙烯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、1,3-丁二烯（稳定的）、三聚丙烯、1,3,5-三甲基苯（均三甲苯）、1.2.3三甲基苯、1.2.4三甲基苯、异辛烷、乙酸仲丁酯、乙酸正丁酯、乙酸异丙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、正戊烷、异丙醇（2-丙醇）、2-丁酮、异戊烷（2-甲基丁烷）、正丁烷、异丁烷、丙烯酸正丁酯（稳定的）、丙烯酸异丁酯（稳定的）、甲基丙烯酸正丁酯（稳定的）、甲基丙烯酸异丁酯（稳定的）、丙烯酸甲酯（稳定的）、丙烯酸乙酯（稳定的）、二甲氧基甲烷、丙烷、原油、碳五 | 王小凤 | 18689952516 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/4/27 |  |
| 44 | 海口●美兰危化经字[2020]00003 | 海南中伟能源有限公司 | 海南省海口市美兰区灵山镇海榆大道186号金隅大成美灵湖A型双拼9-2栋C-7房 | 天然气 | 李楠 | 18976310080 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/6/14 |  |
| 45 | 海口●美兰危化经字[2020]00004 | 海南泉海能源有限公司 | 海南省海口市美兰区灵山镇白驹大道权拥东村D52 | 天然气、煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、甲醇、乙醇 | 姚红贞 | 13876850081 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/7/30 |  |
| 46 | 海口●美兰危化经字[2020]00005 | 海南亚希投资有限公司 | 海南省海口市美兰区海府路14号亚希大厦2001房 | 柴油[闭杯闪点≤60℃]、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、二氧化碳、氮气 | 宋娜 | 18789399601 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/7/30 |  |
| 47 | 海口●美兰危化经字[2020]00006 | 海南华文化工实业有限公司 | 海口市美兰区和平南路45-2永安商厦（吉祥苑）1层116房 | 盐酸、硫酸、丙酮、氢氧化钠、磷酸、甲酸、碳酸钠、次氯酸钠、双氧水、冰醋酸、氨水、硝酸 | 符友华 | 13807677799 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/2 | 易制毒 |
| 48 | 海口●美兰危化经字[2020]00007 | 海口市云端贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区新埠岛滨海国际8b1101 | 柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、原油、石脑油、煤焦油、溶剂油、苯乙烯、苯、粗苯、混合三甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、芳烃、甲醇、二甲苯异构体混合物、1,2,3-三甲基苯、1,3,5-三甲基苯、正戊烷、己烷、异辛烷、环己烷、氢氧化钠、煤焦沥青、三聚丙烯、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闪点<23℃和初沸点≤35℃]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闪点<23℃和初沸点>35℃] 、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[23℃≤闪点≤60℃]、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]、液化石油气、乙酸乙酯、乙酸丁酯、戊烷、环己烷、石油气、二甲氧基甲烷、乙醇（无水）、1-丙醇、2-丙醇、环己酮、乙酸甲酯、乙酸仲丁酯、磺化煤油、环戊烷、正己烷、甲基环己烷、甲醛溶液、正辛烷 | 黄海清 | 18405005678 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/23 |  |
| 49 | 海口●美兰危化经字[2020]00008 | 海南盛莱石油化工有限公司 | 海南省海口市美兰区灵山镇美兰大道61号（二）-006（美兰区） | 柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、煤油、石油原油、煤焦沥青、石脑油、1,2-二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、甲醇、乙醇[无水]、苯、正丁烷、异丁烷、异辛烷、乙烯、丙烷、正己烷、丙烯、石油醚、1,2,3-三甲基苯、甲烷、乙烷、正戊烷、正庚烷、1-丁烯、混合芳烃 | 盛景成 | 17671689895 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/23 |  |
| 50 | 海口●美兰危化经字[2020]00009 | 海南中翔国际贸易有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋机关东院7栋101 | 液化石油气、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、石脑油、甲醇、乙醇、二甲苯异构体混合物、马来酸酐、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、环已酮、天然气[富含甲烷的]、苯酚、石油原油、甲基丙烯酸正丁酯、丙烯酰胺、丙烯酸、甲基叔丁基甲酮、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、丙烷、丙烯、溶剂油、硫酸氢钠 | 李敏 | 18189880861 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/23 |  |
| 51 | 海口●美兰危化经字[2020]00010 | 华泰国际能源开发有限公司 | 海南省海口市美兰区灵山镇桂林洋经济开发区桂林洋大道66（二）-24 | 石油原油、汽油、柴油、煤油、煤焦油、石脑油、乙烯、甲基叔丁基醚、丙烷、甲醇、乙醇、天然气（富含甲烷的）、液化石油气、溶剂油、石油醚、正己烷、正庚烷、正丁烷、正戊烷、异辛烷、乙醇汽油、甲醇汽油、二甲苯异构体混合物、丙烯、煤焦沥青 | 李雪飞 | 13811057596 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/23 |  |
| 52 | 海口●美兰危化经字[2020]00011 | 南洋国际贸易（海南）有限公司 | 海南省海口市美兰区美兰大道（江东新区）江东产业园加速楼103-QD01 | 液化石油气、柴油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、石脑油、甲醇、乙醇、二甲苯异构体混合物、马来酸酐、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、环已酮、天然气[富含甲烷的]、苯酚、石油原油、甲基丙烯酸正丁酯、丙烯酰胺、丙烯酸、甲基叔丁基甲酮、甲基叔丁基醚、氢氧化钠、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、丙烷、丙烯、溶剂油、、硫酸氢钠 | 夏智 | 13307660900 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/8/23 |  |
| 53 | 海口●美兰危化经字[2020]00012 | 海南国际能源交易中心运营总部有限公司 | 海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区桂林洋大道66（二）-28 | 乙醇汽油、甲醇汽油、煤焦油、磺化煤油、原油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油、石脑油、氢氧化钠溶液、氢氧化钠、苯酚、苯酚溶液、乙烯、丙烯、1，3-丁二烯（稳定的）、苯、甲醇、苯乙烯（稳定的）、丙烷、2-丁烯、异丁烯、1，3-戊二烯（稳定的）、1-丁烯、2-甲基-2-丙烯、2-甲基-1，3-丁二烯（稳定的）、壬烷及其异构体、2，2-二甲基庚烷、2，3-二甲基庚烷、2，4-二甲基庚烷、2，5-二甲基庚烷、3，3-二甲基庚烷、3，4-二甲基庚烷、3，5-二甲基庚烷、4，4-二甲基庚烷、二甲苯异构体混合物、1，2-二甲苯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、邻苯二甲酸酐、乙酸（含量大于80%）、马来酸酐、正丁烷、正戊烷、二甲氧基甲烷、粗苯、1-丙醇、2-丙醇、甲基叔丁基醚、乙酸乙酯、乙酸仲丁酯、1，3，5-三甲基苯、正丁醇、乙二醇单甲醚、乙二醇乙醚、环己酮、煤焦沥青、邻苯二甲酸酐（含马来酸酐大于0.05%）、甲醇、硫磺、天然气、液化石油气、苯乙烯、乙醇、乙二醇、对二甲苯 | 翟会会 | 13807575750 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/9/10 |  |
| 54 | 海口●美兰危化经字[2020]00013 | 延长石油国际事业（海南）有限公司 | 海南省海口市江东新区美兰大道61号（二）-305 | 汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、煤油、柴油[闪点≤60℃]、原油、石脑油、煤焦油 、溶剂油（闭杯闪点60）、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、1-丙醇、1-丁烯、2-丙醇、苯、苯乙烯、聚苯乙烯珠体、丙烷、丙烯、粗苯、二甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、甲烷、乙烷、正丁烷、戊烷、乙醇（无水）、乙酸、乙酸乙酯、乙酸仲丁酯、乙烯、异辛烷、正辛烷、石油醚、乙二醇二甲醚、丙酸、丙烯酸、邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%]丙烯酸乙酯、乙酸正丙酯、混合芳烃、煤焦沥青、二氧化丁二烯、1,3-丁二烯、六氯-1,3-丁二烯、2-甲基-1，3-丁二烯 | 李军 | 18611436391 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/9/10 |  |
| 55 | 海口●美兰危化经字[2020]00014 | 海南潞鞍能源科技有限公司 | 海南省海口市美兰区仙桥路16号仙桥花园-南苑B栋铺面-2 | 乙醇、甲醇、液化天然气、正庚烷、正己烷、正戊烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、石脑油、液化石油气、煤焦油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯 | 高光军 | 18689656712 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/9/29 |  |
| 56 | 海口●美兰危化经字[2020]00015 | 海南省海易力达进出口商贸有限公司 | 海南省海口市美兰区蓝天街道望海国际公寓2118房 | 乙醇、甲醇、天然气、煤焦沥青、二甲苯异构体混合物、丙烯、液化石油气、煤油、汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇汽油、乙醇汽油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、煤焦油、异辛烷、甲基叔丁基醚、乙烯、丙烷、石油醚、石油原油 | 朱迪 | 15998000379 | 有限责任公司 | 不带储存设施经营 | 2023/9/29 |  |

## 7.6 主要危险化学品理化特性表

7.6.1 汽油的理化性质和危险特性表

| 特别 警示 | 高度易燃液体，不得使用直流水扑救(用水灭火无效)。 |
| --- | --- |
| 标识 | 英文名 | gasoline | 分子式 | C5H12-C12H26 | 分子量 | 72-170 |
|  | 危险标记 | 7(易燃液体) | UN编号 | 1203 |
|  | 危险货物编号 | 31001 | CAS号 | 8006-61-9 |
| 理 化 特 性 | 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |
|  | 分类 | 90号、93号和97号 |
|  | 熔点℃ | <-60 | 相对密度(空气=1) | 3～4 |
|  | 沸点℃ | 40～200 | 相对密度 | 0.70～0.80 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.70～0.79 | 闪点 | 46℃± |
|  | 饱和蒸汽压KPa | / | 极限爆炸 | 1.4～7.6%(体积比) |
|  | 自燃温度 | 415～530℃ | 最大爆炸压力 | 0.813MPa |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |
|  | 职业接触限值 | 中国MAC：300mg/m3(溶剂汽油) |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |
| 危险 特性 | 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止，误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触是可戴化学安全防护眼镜。身体防护：空防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 主要 用途 | 汽油主要用作汽油机的燃料，可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂； |
| 健康 危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |
| 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |
| 急救措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 |

7.6.2柴油的理化性质和危险特性

| 特别 警示 | 易燃液，不得使用直流水扑救。 |
| --- | --- |
| 标识 | 英文名 | Diesel oil | 分子式 | ―― | 分子量 | ―― |
|  | 危险标记 | ―― | UN编号 | ―― |
|  | 危险货物编号 | ―― | CAS号 | ―― |
| 理 化 特 性 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |
|  | 分类 | ―― |
|  | 熔点℃ | <-18 | 相对密度(空气=1) | ―― |
|  | 沸点℃ | 282～338 | 相对密度 | ―― |
|  | 相对密度（水=1） | 0.87～0.9 | 闪点 | 55℃ |
|  | 饱和蒸汽压KPa | / | 极限爆炸 | ―― |
|  | 自燃温度 | 257℃ | 最大爆炸压力 | ―― |
|  | 溶解性 | 稳定 |
|  | 职业接触限值 | 未制订标准 |
|  | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性 | 具体刺激作用 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |
| 危险 特性 | 遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 |
| 主要 用途 | 用作柴油机的燃料。 |
| 健康 危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接解性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中，柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 灭火 方法 | 雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、1211. 注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |
| 急救 措施 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难给氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：尽快彻底洗胃，就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。 |

7.6.3 液化石油气安全技术说明书

| 标识 | 中文名：石油气[液化的]；液化石油气 | 危险类别：易燃气体,类别1 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Liquefied petroleum ges | 危险化学品目录序号：2546 |
|  | 分子式：/ | 分子量：/ | CAS号：68476-85-7 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味。 |
|  | 熔点（℃） | -160～-107 | 相对密度(水=1) | 0.5～0.6 | 相对密度 (空气=1) | 1.5～2.0 |
|  | 沸点（℃） | -12～4 | 饱和蒸气压（kPa） | 1380/37.8℃ |
|  | 溶解性 | / |
|  | 主要用途 | 主要用作民用燃料、发动机燃料、制氢原料、加热炉燃料以及打火机的气体燃料等，也可用作石油化工的原料。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |
|  | 毒性 | / |
|  | 健康危害 | 本品有麻醉作用。中毒症状有头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等症状，严重时有麻醉状态及意识丧失。长期接触低浓度者，可出现头痛、头晕、睡眠不佳、易疲劳、情绪不稳、植物神经功能障碍等。 |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 |
|  |  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |
|  |  | 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。 |
|  |  | 食 入：不会通过该途径接触。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 闪点(℃) | -74 | 爆炸上限（v%） | 33 |
|  | 引燃温度(℃) | 426～537 | 爆炸下限（v%） | 5 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。 |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯卤素等。 |
|  | 储运条件与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |
|  | 防护措施 | 工程控制:生产过程密闭，全面通风。提供良好的自然通风条件。 身体防护:穿防静电工作服。 眼防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 呼吸系统防护:高浓度环境中，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 手防护:戴一般作业防护手套。 其他:工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |

7.6.4天然气安全技术说明书

| 标识 | 中文名 | 液化天然气；天然气；甲烷；液化甲烷；沼气 | 英文名 | Liquefied natural gas；natural gas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 8006-14-2 | 危险化学品目录序号 | 2123 |
|  | 危险品类别 | 易燃气体，类别1 |
| 理化特性 | 主要用途 | 可作为燃料。用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。可以利用LNG 冷量进行食品低温加工和低温粉碎工程。 |
|  | 外观性状 | 无色无味气体 |
|  | 沸点℃ | 161.4 | 相对密度（水=1） | 0.42 |
|  | 熔点℃ | 182.6 | 相对密度（空气=1） | 0.6 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚。 |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性 | 高度易燃 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 闪点℃ | -188 | 爆炸极限% | 5--15 |
|  | 引燃温度℃ | 650 | 最大爆炸压力 | / |
|  | 禁忌物 | 与氯气、二氧化氯、液氧、氧化剂等 | 燃烧分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 危险特性 | 极易燃气体。能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触猛烈反应。 |
|  | 灭火剂种类 | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 | 接触限值 |  |
|  | 健康危害 | 空气中甲烷浓度过高，能使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化气体可致冻伤。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 如果发生冻伤：将患部浸泡于保持在38～42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。如有不适感，就医。 |
|  | 眼睛接触 | 不会通过该途径接触。 |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |
|  | 食入 | 不会通过该途径接触。 |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸 系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 储运 | 储存：用大型保温气柜在常压和相应的低温（160～164℃）条件下储存。钢瓶装本品储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |
| 泄漏处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离泄漏区直至气体散尽。 防止发生次生危害的预防措施：妥善处理收集的泄漏物和容器，并按照第十三部分方法处置。 |

| 储运 | 储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 运输注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m／s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| --- | --- |
| 泄漏处理 | 应急处理：疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护眼。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 消除方法： |

7.6.5 液氨安全技术说明书

| 标识 | 中文名 | 氨；氨气 | 英文名 | Ammonia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NH3 | 危险化学品目录序号 | 2 | CAS号： | 7664-41-7 |
|  | 危险性类别 | 易燃气体,类别2 |
| 主要组成与性状 | 主要成分 |  | 外观与性状： | 无色有刺激性恶臭的气体。有毒气体。 |
|  | 主要用途 | 可作为冷冻机、制冷机的循环致冷剂，制造铵盐、氮肥；禁止用作食品添加剂。 |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |
|  | 健康危害 | 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解性坏死，引起化学性肺炎及灼伤。急性中毒：轻度者表现为皮肤、粘膜的刺激反应，出现鼻炎、咽炎、气管及支气管炎；可有角膜及皮肤灼伤。重度者出现喉头水肿、声门狭窄、呼吸道粘膜细胞脱落、气道阻塞而窒息，可有中毒性肺水肿和肝损伤。氨可引起反射性呼吸停止。如氨溅入眼内，可致晶体浑浊、角膜穿孔，甚至失明。 |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。或用3%硼酸溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。立即就医。 |
|  | 食入： |  |
| 燃爆特性与消防 | 燃烧性 | 易燃 | 闪点（℃） | 无资料 | 最大爆炸压力(Mpa) |  |
|  | 爆炸上限（%） | 27.4 | 爆炸下限（%） | 15.7 |  |  |
|  | 引燃温度（℃） | 651 | 最小点火能（mj） |  |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水；泡沫、二氧化碳。 |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全隔离)。切断气源，高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。储区(罐)最好设稀酸喷洒(雾)设施。 |
| 储运注意事项 | 易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素(氟、氯、溴)、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。 |
| 接触控制 | 最高容许浓度： | 中国MAC：30mg／m3 苏联MAC：20mg／m3 美国TWA：OSHA 50ppm，34mg／m3；ACGIH 25ppm，17mg／m3 美国STEL：ACGIH 35ppm，24mg／m3 |
|  | 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，必须佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 身体防护 | 穿工作服。 |
|  | 手防护 | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 理化性质 | 熔点（℃） | -77.7 | 相对密度(水=1)： | 0.56／50℃ | 相对密度(空气=1)： | 0.6 |
|  | 沸点（℃）： | -33.5 | 饱和蒸气压（kpa） | 506.62／4.7℃ | 临界压力（Mpa）： | 11.4 |
|  | 临界温度（℃） | 132.5 | 辛醇/水分配系数的对数值： | / | 燃烧热(KJ/mol)： | / |
|  | 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、水溶液呈碱性. |
| 稳定性和反应活性 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 |  |
|  | 避免接触的条件 |  |
|  | 禁忌物 | 卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂。 |
|  | 燃烧（分解）产物 |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性 | 属低毒类 LD50：350mg／kg(大鼠经口) LC50：2000ppm 4小时(大鼠吸入) |
| 运输信息 | 危规号 | 23003 | UN编号 | 1005 | 包装 分类 |  | 包装标志 | 6；32 |
|  | 包装 方法 |  |

7.6.6 氧[液化的]安全技术说明书

| 标识 | 中文名：氧[液化的]；液氧 | 英文名：oxygen，refrigerated liquid |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品目录序号： | 2528 | CAS号： | 7782-44-7 |
|  | 危险品类别： | 加压气体，氧化性气体,类别1 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 天蓝色透明而易流运的液体，在-227℃可固化成固态氧，淡青色六角形晶体。 |
|  | 熔点（℃） | -218.8 | 相对密度(水=1) | 1.14 | 相对密度(空气=1) | 1.43 |
|  | 沸点（℃） | -183.1 | 饱和蒸气压（kPa） | 506.62/-164℃ |
|  | 溶解性 | 微溶于水和乙醇。 | 临界温度（℃） | -118.4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入。 |
|  | 毒性 | LD50： LC50： |
|  | 健康危害 | 常压下，当氧的浓度超过40%时，有可能发生氧中毒。吸入40%-60%的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80%以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60-100kPa(相当于吸入氧浓度40%左右)的条件下可发生眼损害严重者可失明。皮肤接触液氧时可引起严重冻伤，导致组织损伤。 |
| 急救措施 | 皮肤接触： | 冻伤，先用温水洗浴，再涂抹冻伤软膏，用消毒沙布包轧，就医 |
|  | 眼睛接触： | 液氧溅入眼中，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
|  | 吸 入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食 入： | 无意义。 |
| 防护措施 | 工程控制 | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需特殊防护。 |
|  | 眼睛防护 | 一般不需特殊防护。 |
|  | 身体防护 | 穿一般作业工作服。 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套。 |
|  | 其他防护 | 避免高浓度吸入。避免接触，防止冻伤。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 助燃 | 燃烧分解物 | / |
|  | 闪点(℃) | / | 爆炸上限（v%） | / |
|  | 引燃温度(℃) | / | 爆炸下限（v%） | / |
|  | 危险特性 | 本身不燃烧，但能助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本元素之一，与易燃物（如氢、乙炔等）形成有爆炸性的混合物；化学性质活泼，能与多种元素化合发出光和热，也即燃烧。当氧与油脂接触则发生反应热，此热蓄积到一定程度时就会自然；当空气中氧的浓度增加时，火焰的温度和火焰长度增加，可燃物的着火温度下降；液氧易被衣物、木材、纸张等吸收，见火即燃；液氧和有机物及其它易燃物质共存时，特别是在高压下，也具有爆炸的危险性。 |
| 储运条件 与泄漏处理 | 储运条件：储存于阴凉、通风的仓间内，仓内温度不宜超过30℃。防 止阳光直射。应与易燃气体、金属粉末分开存放。验收时应注意品名，注意验瓶日期，先进仓先发用。搬运时应轻装轻卸，防止包装和容器损坏。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般竖放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆防护栏板，并用三角木卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 灭火方法 | 用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |

主要危险物质危险特性一览表

| 序号 | 物质名称 | 闪点 （℃） | 自燃点 （℃） | 爆炸极限(%) | 火灾 分类 | 危险特性 | 密度（相对于空气1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下限 | 上限 |  |  |  |
| 1 | 原油 | 1 | ~320 | 5.5 | 44.0 | 甲B | 易燃易爆 |  |
| 2 | 汽油 | (28 | 415~530 | 1.3 | 6.0 | 甲B | 易燃易爆 | 4.14 |
| 3 | 柴油 | >55 | 300~380 | 1.4 | 4.5 | 乙B | 可燃 |  |
| 4 | LPG | -74 | 446~480 | ~2 | ~9.5 | 甲A | 易燃易爆 | 2.2 |
| 5 | 甲烷 （天然气） | 气体 | 538 | 5.3 | 15 | 甲 | 易燃易爆 | 0.72 |
| 6 | 氨 |  | 630 | 15 | 28 | 乙 | 易燃有毒 | 0.59（液） |
| 7 | 溶剂油 | -18 | 350 | 1.3 | 8.0 | 甲B | 易燃易爆 |  |
| 8 | 航煤油 | 28-60 | 224 | 0.6 | 3.7 |  | 易燃易爆低毒 | 1 |

## 7.7 海口市美兰区危险化学品事故专家组

| 类别 | 分序 | 姓名 | 工作单位 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工类：石油化工（含精细化工）、煤化工、中医药、危化品、油气管道运输； | 1 | 李 进 | 海南大学材料与化工学院 | 15607608499 |  |
|  | 2 | 林 琅 | 海南中安科安全技术咨询有限公司 | 13178992516 |  |
|  | 3 | 崔召锋 | 海南金海浆纸业有限公司 | 13807558976 |  |
|  | 4 | 杨铭颐 | 海南鑫镁科技有限公司 | 18907591333 |  |
|  | 5 | 赵 伟 | 原中海石油管道输气有限公司 | 18889891128 |  |
|  | 6 | 王 斌 | 中海石油管道输气有限公司 | 13807596486 |  |
|  | 7 | 李 刚 | 中海石油管道输气有限公司 | 13976242332 |  |
|  | 8 | 符誉雄 | 中海石油管道输气有限公司 | 18078913171 |  |
|  | 9 | 陈 泽 | 中海石油管道输气有限公司 | 13976839188 |  |
|  | 10 | 李颖栋 | 中海石油管道输气有限公司 | 18689551888 |  |
|  | 11 | 黄树明 | 中海石油管道输气有限公司 | 18889891098 |  |
|  | 2 | 陈 军 | 海南省工业技术发展中心 | 13976600701 |  |
|  | 13 | 潘 涛 | 海南省工业技术发展中心 | 13807655886 |  |
|  | 14 | 路连军 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 13368991160 |  |
|  | 15 | 孙 锐 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 13368991106 |  |
|  | 16 | 张连生 | 中国石化海南炼油化工有限公司 | 13368991077 |  |
|  | 17 | 陈卫东 | 海南中油深南石油技术开发有限公司 | 15348881717 |  |
|  | 18 | 林 杰 | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 13976287766 |  |
|  | 19 | 葛建国 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 13637565930 |  |
|  | 20 | 李鹏洋 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 18898906333 |  |
|  | 21 | 夏静森 | 海南福山油田勘探开发有限责任公司 | 13876021191 |  |
|  | 22 | 于润才 | 原大庆油田有限责任公司 | 13329502200 |  |
|  | 23 | 苏学平 | 三亚长丰海洋天然气供气有限公司 | 13976283331 |  |
|  | 24 | 黄 霞 | 原海南省安全生产监督管理局 | 13907553081 |  |
|  | 25 | 王春宽 | 海南中安科安全技术咨询有限公司 | 13807678566 |  |
|  | 26 | 都 华 | 原海南省工业技术发展中心 | 13807670885 |  |
|  | 27 | 冯圣大 | 海南佳腾化工气体有限公司 | 13907686811 |  |
|  | 28 | 符史义 | 海南华海石油化工有限公司 | 13807597690 |  |
|  | 29 | 陈碧峰 | 海南省现代信息技术研究中心 | 13976997818 |  |
|  | 30 | 祁振良 | 中国石油天然气股份有限公司海南销售分公司 | 18308902780 |  |
|  | 31 | 兰晓升 | 山东高速海南发展有限公司 | 18689857568 |  |
|  | 32 | 伍 欣 | 中石化（香港）海南石油有限公司 | 18976782693 |  |
|  | 33 | 朱海毅 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 | 13098965801 |  |
|  | 34 | 张学胜 | 山东济炼石化工程有限公司海南分公司 | 13198927523 |  |
|  | 35 | 周正彪 | 海南省工业技术发展中心 | 13698959066 |  |
|  | 36 | 陈清平 | 海南省工业技术发展中心 | 13876060866 |  |
|  | 37 | 郑铁一 | 中国寰球工程公司 | 13521652670 |  |
|  | 38 | 张 磊 | 原中石化齐鲁石油化工设计院 | 13863967859 |  |
|  | 39 | 尹燕彬 | 燕化公司合成橡胶厂 | 13641072699 |  |
|  | 40 | 穆兰剑 | 原河北钢铁集团唐山钢铁集团有限责任公司 | 13931595086 |  |
|  | 41 | 李式曾 | 原中国石油兰州石化公司 | 13609326608 |  |
|  | 42 | 王铁民 | 原中国石化股份公司洛阳分公司 | 13903881828 |  |
|  | 43 | 斐文堂 | 海南中油国泰燃气有限公司 | 13518016900 |  |
|  | 44 | 王永贵 | 海南华信石油基地有限公司 | 17784669439 |  |
|  | 45 | 郭等龙 | 海南华信石油基地有限公司 | 13138993877 |  |
|  | 46 | 刘 涛 | 原中国石化股份有限公司齐鲁分公司 | 13708949977 |  |
|  | 47 | 徐后生 | 原中国石化联合会安全生产办公室 | 18901337618 |  |
|  | 48 | 黄建军 | 国投孚宝洋浦罐区码头有限公司 | 18898286776 |  |
|  | 49 | 林 静 | 海南省工业技术发展中心 | 18876705399 |  |
|  | 50 | 楼 伟 | 蓝星（海南）航天化工有限公司 | 13811899267 |  |
|  | 51 | 郝万军 | 海南大学 材料与化工学院材料科学与工程系 | 13078958528 |  |
|  | 52 | 林清芳 | 海南美亚实业有限公司 | 13307651128 |  |
|  | 53 | 王小明 | 海南天易网络科技有限公司 | 13637582045 |  |
|  | 54 | 王长岭 | 中海油东方石化有限责任公司 | 18689680789 |  |

# Text boxes

美兰区应急指挥部

现场指挥部

抢险救援组

警戒疏散组

善后处置组

医疗防疫组

环境监测组

后勤保障组

通信保障组

专家组

美兰区应急指挥部办公室

组

社区及村（居）委会基层应急机构